Instructivo de cómo proceder para aquellos clientes que quieren instalar (o tienen instalado) Fuentes Renovables de Energía (FRE) en sus viviendas.

Estimado consumidor:

Si usted ha comprado algún sistema de generación de Energía Eléctrica a partir de Fuentes Renovable de Energía, debe dar los siguientes pasos para la puesta en funcionamiento del mismo:

- Solicitud de certificación a la Empresa Eléctrica.

Todo cliente  residencial o privado no residencial que cuente con instalaciones que generen y entreguen energía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), mediante el uso de FRE,  podrá comercializar dicha entrega, mediante un contrato firmado con la Empresa Eléctrica.

Previo al contrato, el cliente debe someter su instalación a un proceso de certificación, para lo cual debe en la Oficina Comercial:

- Hacer solicitud de contratación para la  venta de energía generada a partir de la FRE  y presentar la siguiente documentación:

- Comprobante de pago del último mes.

- Carnet de identidad.

- En los casos que el solicitante no sea el propietario del servicio deberá acudir con el titular del mismo. Solo en casos excepcionales de no ser posible la presencia física del titular se procederá a certificar mediante la visita de un inspector a la vivienda.

- La UEB (Unidad Empresarial de Base)  FRE y el  área de operaciones de la UEB Municipal de la Empresa, certificarán, en un término de tres días hábiles, los requisitos de interconexión establecidos y harán la certificación para el autorizo a la interconexión al SEN, definiendo si cumple o no con las condiciones técnicas para la contratación de la compra y venta de energía.

- Si no cumple  las condiciones exigidas para la interconexión, el representante de la comisión, pacta con el cliente que en un término de 30 días, debe resolver los requisitos técnicos pendientes, si pasado ese tiempo el cliente no puede resolver los problemas se procede a la cancelación de la solicitud.

- Si cumple con las condiciones, la UEB FRE informa y tramita con el Despacho Provincial de Carga, entregando el modelo para el autorizo a la interconexión al SEN.

- El despacho notifica a la oficina comercial que el sistema ya está certificado, y está procede a hacer la contratación de este tipo de servicio, para lo cual se cita al cliente a la oficina,  y una vez  contratado, hace el cambio del metro contador, el cual será capaz de leer la energía consumida en la vivienda y en la entregada al SEN.

- Proceso de lectura,  facturación de la energía consumida en la vivienda y pago de la energía entregada al SEN.

El proceso de lectura, para determinar  la energía consumida en la vivienda así como la entregada al SEN, se hará a partir de la lectura que realizará el lector de la empresa eléctrica valiéndose de la información registrada en el metro contador, en el cual están diferenciados el registro de la energía consumida y la energía entregada.

Este proceso de lectura es mensual, y tanto la energía consumida en la vivienda como la entregada se obtienen a partir de la diferencia de la lectura del ciclo anterior y la lectura del mes actual.

- Presentación para el cobro de la Energía Consumida y pago de la energía entregada.

Mensualmente se le debe presentar al consumidor una factura con el siguiente formato:

Factura del Servicio Eléctrico

Oficina Comercial	 Ruta    Folio  	ID Cliente		Fecha Lectura

Abel Sta Maria 	   H1	  0009		2313812790942	   21/03/2021

Nombre 		 Dirección						      Tarifa

Julian Cabrera G	Calle 229 #21025 % 210 y 226. Fontanar Boyeros   B6

Energía Consumida				Energía Entregada

Lectura:   11728					Lectura: 3540

Consumo: 2200 kWh				Entrega: 325 kWh

Crédito:     0.00

Saldo:	       0.00

Importe a Cobrar:   $6365.00		        Importe a Pagar:   $487.50

Importe Neto:   $5877.50			        Fecha de vencimiento

Donde se define:

- Oficina Comercial= Oficina a la que pertenece el cliente

- Ruta= Ruta de lectura

- Folio=  Número consecutivo en la Ruta

- Id Cliente= Número de identificación del cliente. Útil para el reporte de quejas y pagos electrónicos

- Fecha de lectura = Fecha en la que se lee el servicio

- Nombre y Dirección= Nombre y dirección del consumidor

- Tarifa= Tarifa que se le aplica al consumidor para el pago del servicio eléctrico

- Lectura= De la Energía Consumida y de la Energía Entregada

- Consumo= Energía Consumida en la vivienda.

- Entrega= Energía entregada al SEN

- Crédito = Importe rebajado de la cuenta facturada

- Saldo= Importe  a favor del cliente para rebajar a cuenta futura o devolver.

- Importe a Cobrar= Importe de la Energía Consumida.

- Importe a pagar= Importe de la Energía  Entregada.

- Importe neto= Diferencia entre el importe Consumido y el entregado. Si el valor es negativo, se le paga al consumidor por transferencia  o se realiza una compensación a cuenta futura, según haya definido el consumidor en el contrato.

- Fecha de vencimiento del pago. 10 días hábiles después de presentada la factura

Por su seguridad y la del SEN, el montaje, conexión y el mantenimiento de los equipos de Fuentes Renovables de Energía debe ser realizado por personal certificado.

Figura 1 Esquema eléctrico general a cumplir por los Sistema Fotovoltaico.